## Munka1
Ssz. | Beszerzendő termék megnevezése | Kiszerelés | Szakmai minimumkövetelmények | Beszerzendő mennyiség
1 | Zoll AEd3 Defibrillátor | darab (db) | Az AED 3 könnyen használható, könnyen karbantartható és megbízható, alacsony bekerülési és üzemltetési költséggel rendelkezik. A készülék rendelkezik wifivel, így kapcsolódik a ZOLL PlusTrac AED Programkezelő Rendszeréhez, így az önellenőrzés során (napi vagy heti), ha bármikor hibát észlel, e-mailben fgyelmeztetést küld. Az AED 3 rendelkezik a RealPLHe1 funkcióval, ami által nyomon követhető az újraélesztés folyamata és azonnali visszajelzést ad annak minőségéről. További jellemzők: • A CPR Uni-padz elektródák érzékelik és jelentik az elsősegélynyújtó mellkaskompressziós műveleteinek jellemzőit az AED felé. • Az univerzális CPR Uni-padz elektródák alklamazásával gombnyomással választhatunk felnőtt és gyermek újraélesztés között. • Gyermek újraélesztéséhez nyomja meg a Gyermek gombot, és használja az első és egyetlen olyan AED készüléket, amely külön visszajelzéssel szolgál a gyermeen végzett újraélesztésről. • Felnőtt újraélesztése során hang- és szöveges utasítások jelzik az elsősegélynyújtónak, mikor kell erősen nyomnia ("Nyomja le a mellkast erősebben/Push harder"), és mikor végzi jól a kompressziókat ("Megfelelő mellkaskompresszió/Good compressions"). • Mind felnőtt, mind gyermek újraélesztése során egyaránt 100 kompresszió /perc frekvenciájú metronómhang segíti a megfelelő ütemű kompressziók végrehajtását. • A készülék a CPR megszakítása után 8 másodperccel készen áll a sokk leadására (teljesen feltöltött akkumulátor alkalmazása mellett) Tartozékok: • AED3 akkumulátor - 1 db • CPR Uni-padz Universal (felnőtt/gyerek) elektróda - 1 db • Hordtáska | 7
2 | ZOLL X Series defibrillátor/monitor, CPR expansion, 12-elvezetéses EKG, Pacing, SpO2, NIBP, etCO2, Temp, hordtáskával | darab (db) | Tartozékok: • SpO2 LNCS csatlakozóval felnőtt masimo pulzoximéter érzékelő • Masimo Red csatlakozós LNCS kompatibilis pulzoximéter hosszabbítható páciens kábel 1,2 m • Hordtáska • Újrahasználható mandzsetta dupla csőhöz, Twist lock csatlakozóval 25-34 cm •etCO2 Filterline készlet felnőtt 25/doboz • bőrhőmérő szenzor • defibrillátor elektróda • Akkumulátor • 1 tekercs nyomtató papír • 230 DC A leghatékonyabb monitor defibrillátor, mely fellelhető ma a katonai és prehispitális betegellátás területén. Az X Series készülék biztosítja a legmagasabb szintű klinikai terápiát felnőtt és gyermek (akár újszülött) páciensek számára. Rectilinear Biphasic defibrillátor hullámformájával, egyedülállóan hatékony transzkután pacer rendszerével és Real CPR Help funkcióval minden páciens és felhasználó számára a maximumot nyújtja. A készülék meglepően könnyű (5,3 kg papírral és akumulátorral) és kicsi (22,6 cm x 20,1 cm x 26,4 cm) így könnyen szállítható. A tölthető lítium akumulátorral a készülék akár 6 órán keresztűl müködőképes. Nagy kontrasztú, színes kijelzővel rendelkezik, mel egyszerre négy hullámhosszat is meg tud jeleníteni. IP55 osztályba tartozik, 2 méterről ütésálló. Adatátviteli lehetőség: USB port, Bluetooth, WIFI A Real CPR Help valós idejű képi- és hangvisszajelzéssel segíti az újraélesztőt a CPR minőségi mutatók teljesítésében. A kompressziók mélységét és frekvenciáját numerikusan, a mellkas felengedését grafikusan jeleníti meg a CPR Dashboard-on, melyet az egyedülálló perfúziós teljesítmény index egészíti ki. A See-Thru CPR kiszűri a kompressziók által generált műtermékeket és a szűrt EKG görbe megjelenésével segít minimalizálni a kompressziók közötti megszakítsokat. A megajánlott defibrillátor lapátokkal és egyszer használatos elektródákkal alkalmazható. Amennyiben az újraélesztés során a megfelelő (CPR feedback) elektródát használják, a rendszer alkalmassá válik a minőségi újraéleszés támogatására. (Real CPR Help, See-Trhu CPR) Esetelemzés a RescueNEt használatával: RN CodeRewiev: A teljes esetellátás (12 elvezetés EKG, teljes monitorozási idő, vitruális paraméterek) megjeleníthető és és kielemezhető az ingyenes, letölthető és felhasználó barát program segítségével. RN CaseRewiev: CPR Feedback elektróda használatát követően a teljes újraélesztés azonnali és autómatikus elemzése megtörténik az ingyenes on-line felületen, ahol 30 napig elérhető és letölthető. 12 elvezetéses EKG küldés lehetősége: a virtuális paramétereket is tartalmazó 12 elvezetéses EKG-t internetes hálózaton keresztűl, PDF formátumban, az előre megadott emailcímekre ls ás ZollOnline felhasználói felületekre ingyenesen lehet elküldeni. | 1
3 | AmbuMan Advanced IV karral és IO lábbal | darab (db) | A legújabb Ambi Vezetélnélküli Techológiára épül. Az Ambu új generációs modelljai az eddigi telepítést igénylő szoftver helyett már a böngésző/web használatán alapuló Manikin Management Module szoftvert használják. A modul alapja a szcenárió-alapú oktatás, célja a vezeték nélküli irányítás, dokumentálás és a gyakorlatok megfigyelése. A Modul azonnali visszajelzést ad az oktatás paramétereiről. A MAnikin Management Modul központi felületén a tréninggel kapcsolatos összes információ és adat megtalálható, úgy mint a kompressziós mélység, helyes kézpozíció, ventillátorus volumen, gyomorfelfújódás. A Manakin Management MOdulhoz csatlakozni lehet bármilyen asztali számítógépről, tabletről vagy okostelefonról. (Feltétele, hogy az eszköz támogassa az NFC szabványt.) A szoftver moduljai: • Vezérlő modul: tréning adatok (csoportos és egyéni adatok), adatbázis adminisztráció • Egyéni tréning modul • Hálozati konfigurációs modul • Ellenörző modul: teljesítmény kijelző, páciens monitorozás A csoportmunkák után egyéni értékelést is lehet készíteni. (Csoportos tréning esetén a különböző babákat csillaghálózatban lehet csatlakoztatni, vagyis 5 babát lehet egy fő babához csatlakoztatni. Az AmbuMan ALS Adnaced csatlakoztatható a Manikin Management Modul EKG Moduljához, így szimulálható EKG, ami gyakorlás közben válogatható. Élethű beteg monitorozás jellemzni: • Kijelzés 12 elvezetéses EKG-val: megfigyelhető: EKG, vérnyomás, oxigén szatuáció, SpO2, etCO2 • Élettani paraméterek változtathatóak a tréning alatt • Egyéni EKG ritmus programozás • Légzési hangok lejátszhatóak • I.v. és I. o. hozzáférhetőségi technikák oktatása Az AmbuMAn Advanced teljes alakos, intravénás karral és intraosszeális lábbal (az intraosszeális készlet tartlamza 1 csontot, 5 injekciós padot és 5 bőrt) Súlya: 13,3 Kg Hossza: 165 cm | 2
4 | AmbuMan Instrument | darab (db) | Rendelkezik az Ambu egyeülálló higiénikus rendszerével A mellkas merevsége állítható A légutak csak akkor átjárhatóak, ha a fej a megfelelő pozícióban van Lehetséges "jaw trust" pozíció Mechnaikus kijelzőn lehet ellenőrizni az alábbiakat: bevitt levegő mennyisége, hasba fúvás, mellkas kompresszió mélysége, és rossz kéztartás Számítógéppel nem csatlakoztatható | 7
5 | Ambu Baby BLS gyakorló baba | darab (db) | 5 db arcrésszel 100 db fejzsákkal, hordtáskában • Egy kb. 1 éves csecsemő anatómialilag korrekt megformázása; • Higiéniai rendszeri megvédi a tanulót, és szükségtelenné teszi a belső tisztítást; • Élethűen megfigyelhető a légzés, a szájon és orron keresztül áramló légzési hangok jól hallhatóak; • Feje dönthető és forgatható, a lélegeztetés azonban csak a fej megfelelően hátrahajtott pozíciójában kivitelezhető; • A gyomorban történő légzés jól látható; • Az instruktor egy retesz állításával légúti elakadást szimulálhat; • Élethű brachiális pulzus szimulálható a pulzus labdamsegítségével; • Súlya: 1,5 kg; • Hossza: 40 cm | 7
6 | Ambu Junior | darab (db) | Az Ambu Junior egy hároméves gyermeknek megfelelő 86 cm-es baba. A baba élethű anatómiája lehetővé teszi a tökéletes mellkas kompressziót. Az Ambu higiénikus rendszere megvéd a kereszt fertőzésektől, a szájon át történő lélegeztetés során. A baba teste zárt, a valósnak ható anatómiai pontok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az AED defibrillátor elektródáit megfelelően helyezzék fel a tanulók. Főbb jellemzők: • Költséghatékony tréning baba BLS algoritmus tréning céljára valósághű baba • Élethű mellkas kompressziós tréning • Ambu higiénikus rendszer a keresztfertőzések ellen • Alkalmas maszkkal történő lélegeztetésre • Látható mellkasi mozgás • A légút csak a fej helyes poziciójában nyílik meg • Élethű kialakítási pontok az AED defibrillátor elektróák felhelyezésére és annak gyakorlására • Alkalmas vízi mentésre | 7
7 | Ambu Intubációs Tréner | darab (db) | • A száj, orrnyílás, fogak, nyelv, garat, gégefő, epiglottis, hangszálak, trachea, oesophagus és tüdők pontos modellezése. • A fej valósághű megemelése és hátrabillentése • A fej bal oldala nyitott a tanuló gyakorlásának megfigyelésére. A garat ls a trachea fala áttetsző, ami lehetővé teszi a tanulónak a torokba ledugott tubus követését. • A gyakorlás történhet orotracheális, nasotracheális, nasopharyngeális, laryngiális tubussal és Guedel tubusokkal • Ideális az orális és pharyngeális üregek leszívásos megtisztitásának gyakorlására • Akusztikus jelek segítik a tanulót a hibák korrigálásában | 2