## Átmeneti szállás Költségvetés
Költségvetés
| Megrendelő: | Magyar Máltai Szeretetszolgálat |  |  |  | Vállalkozó: | Az Ön Cége Neve
egyesület 2890
|  | Tata |  |  |  |  | ir.sz. város
utca
Készült: 2018.10.16
| A munka leírása |  | Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyesület 8200 Veszprém Jutasi
út 24-26 Befogadás háza Átmeneti szállás átalakítása
[6 empty] | Anyagköltség |  | Díjköltség | Gépköltség
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
Megjegyzés:
- Csak első osztályú anyagok kerülhetnek beépítésre.
-A kiírásban szereplő tételek egységárban szerepeltetni kell minden szükséges segéd anyagot is amely a tétel elkészítéséhez szükséges.
- A kivitelezőnek komplett működő rendszert kell beáraznia, amennyiben valamely a működéshez szükséges eszköz a költségvetésben nem szerepel úgy azt is be kell árazni, és a tervezőt értesíteni.
[6 empty] | Készítette | Márton Tamás
| 2018.06.27 | Az Ön Cége Neve |  |  |  |  | E180329 | 2. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség | Gépköltség
12 Felvonulási létesítmények
1/ | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére, építés alatti energiabiztosítás, minden szinten két vételi hellyel középrészen valamennyi kivitelező számára rendszeres dokumentált ellenőrzéssel.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
2/ | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig, egyszeres kábelátvezetés számára
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
3/ | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
4/ | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig
| Mennyiség: |  | 250 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
5/ | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között
| Mennyiség: |  | 190 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
6/ | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között
| Mennyiség: |  | 65 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
7/ | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben, aljzatáttörés, bevezetés
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
8/ | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig
| Mennyiség: |  | 120 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
9/ | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig
| Mennyiség: |  | 22 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/ | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig
| Mennyiség: |  | 14 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/ | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig
| Mennyiség: |  | 10 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
71 Elektromos energia ellátás, világítás
12/ | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, MÜIII16
| Mennyiség: |  | 250 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/ | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 23
| Mennyiség: |  | 190 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/ | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, MÜIII 29
| Mennyiség: |  | 15 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
15/ | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm, MÜIII 36
| Mennyiség: |  | 20 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
16/ | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 29-48 mm, TRL 25
| Mennyiség: |  | 75 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
17/ | Legrand DLP falra szerelt kábelcsatorna rendszer, könyök, lezáró, és takró elemekkel, szerelvénydobozokkal, komplettre szerelve.
| Mennyiség: |  | 20 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
18/ | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø 65 mm, Kaiser, normál
| Mennyiség: |  | 114 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
19/ | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 100x100 mm
| Mennyiség: |  | 22 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
20/ | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 150x150 mm
| Mennyiség: |  | 14 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/ | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Gewiss, tetővel, 200x200 mm
| Mennyiség: |  | 10 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/ | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, MCu 1,5 mm2
| Mennyiség: |  | 980 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/ | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, MCu 2,5 mm2
| Mennyiség: |  | 632 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/ | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2, 6mm2 MKH Eph
| Mennyiség: |  | 25 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
25/ | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2, 10mm2 MKH Eph
| Mennyiség: |  | 28 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
26/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, (H05VV-F), 3x1,5 MT
| Mennyiség: |  | 65 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
27/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, (H05VV-F), 3x2,5 MT
| Mennyiség: |  | 42 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, NYM-J 3x1,5
| Mennyiség: |  | 290 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
29/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, NYM-J 3x2,5
| Mennyiség: |  | 90 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, NYM-J 5x1,5
| Mennyiség: |  | 312 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
31/ | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2, NYM-J 5x2,5
| Mennyiség: |  | 50 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
32/ | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe
| Mennyiség: |  | 120 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
33/ | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók, Valena, fehér 1-es kerettel
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
34/ | Komplett világítási szerelvények; Fali nyomó elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú nyomógomb, Valena, fehér 1-es kerettel
| Mennyiség: |  | 13 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
35/ | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók, Valena, fehér, IP44 1-es kerettel
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
36/ | Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók, Valena, fehér, IP44 1-es kerettel
| Mennyiség: |  | 0 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
37/ | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), Valena, fehér, kerettel
| Mennyiség: |  | 59 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
38/ | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), Valena, fehér, IP44, kerettel
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
39/ | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, 115 A-ig, 3 pólusú, KK2-115-6002
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
40/ | E0 Áramköri elosztó átalakítása, kibővítése 2 db új NH00 leágazás kiépítése, helyszíni szereléssel összeszerelve, max.: 80A-ig, IP30 védettséggel, ellenőrző mérésekkel dokumentáció elkészítésével
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
41/ | Áramköri elosztók elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 80A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, E3 kiviteli terv szerint
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
42/ | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Parabola tükrős mennyezeti , kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben: Simovill FLAT-P 236-DP-E
| Mennyiség: |  | 51 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
43/ | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, védett mennyezeti , kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben: Simovill S-drop1/2 218E IP55
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
44/ | Tartalék világítási Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben: Simovill S-Europrisma S-EPS EH-200L; S-EPS EH-DB; S-PN-L/R/SDFLAT-P 236-DP-E
| Mennyiség: |  | 18 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
45/ | Lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Mosdóban oldalfalra szerelve, kompakt fénycsöves, vagy fénycsöves kivitelben: IP44-es beépített dugaljjal,
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
46/ | Elektronikus tűzjelző berendezés tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. A katasztrófavédelemmel egyeztetett műszaki tartalommal.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
47/ | Gyengeáramú rendszer építtetői helykijelölés alapján készült csövezési tervek alapadatai szerint telefon és internetkapcsolat építése, tervezése, szerelése, beüzemelése komplett berendezés beüzemeléssel, teljes épület komplett egység. Az építtetővel egyeztetett műszaki tartalommal az ajánlattétel véleményezését követően.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
48/ | Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
49/ | Szigetelésmérés és jegyzőkönyv készítése
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
50/ | Mesterséges világításmérés és jegyzőkönyv készítése
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
51/ | Elosztóberendezések minősítése, jegyzőkönyv készítése, összesen
| Mennyiség: |  | 0 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
52/ | Megvalósulási tervdokumentáció készítése
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
53/ | Bontási munkálatok
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Gépköltség egységára: |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0